火罐（红炉拨筋罐）参数

一、组成材料：

1、罐体材料，由砭石粉末和紫砂泥混合材料；

2、艾柱插针，不锈钢316材料；

3、隔热外套，医用硅胶材料。

二、技术尺寸：

产品型号：(大罐)

罐口内口径：≧93

罐口外口径：≧115

罐口深度：≧15

整体外径：≧120

整体高度：≧97

产品型号：(中罐)

罐口内口径：≧68

罐口外口径：≧86

罐口深度：≧11

整体外径：≧92

整体高度：≧75

产品型号：(小罐)

罐口内口径：≧44

罐口外口径：≧58

罐口深度：≧7.5

整体外径：≧63

整体高度：≧50