## Sheet2
附件：
遵义市中医院新蒲新院区拟采购设备清单
序号 | 类别 | 设备品名/要求 | 数量 | 备注 | 序号 | 类别 | 设备品名 | 数量 | 备 注
1 | 基础 | 带轮病床 | 764 |  | 37 | 外科 | 宫腔镜、电切镜成像系统 | 1
2 | 基础 | 多功能电动病床 | 22 |  | 38 | 外科 | 宫腔镜检查成像系统 | 1
3 | 基础 | 心电监护仪 | 121 |  | 39 | 外科 | 臭氧治疗仪 | 3
4 | 基础 | 呼吸机便携 | 5 |  | 40 | 外科 | 麻醉机 | 9
5 | 基础 | 无创呼吸机（进口） | 5 |  | 41 | 外科 | 盆底康复治疗仪 | 3
6 | 基础 | 除颤仪 | 18 |  | 42 | 内镜 | 肠镜（进口、加长型） | 1
7 | 基础 | 有创带无创呼吸机（进口） | 7 |  | 43 | 内镜 | 小探头主机（进口） | 1
8 | 基础 | 电动手术床 | 7 |  | 44 | 内镜 | 电子气管镜系统（高端） | 1
9 | 基础 | 有创呼吸机（进口） | 2 |  | 45 | 内镜 | 胃肠镜主机（国产） | 1
10 | 基础 | 有创心电监护仪 | 11 |  | 46 | 内镜 | 放大胃镜（进口）系统 | 1
11 | 基础 | 吊桥 | 22 |  | 47 | 内镜 | 电刀主机（普通、国产） | 1
12 | 检验 | 全自动生化免疫流水线(2200T/h) | 1 | 进口 | 48 | 内镜 | 胃肠镜主机（进口、治疗型） | 1
13 | 检验 | 血常规流水线(200T/h) | 1 | 进口 | 49 | 内镜 | 高清胃镜（进口治疗） | 2
14 | 检验 | 血凝仪（单项400T/h) | 1 | 进口 | 50 | 内镜 | 肠镜（普通、国产） | 2
15 | 检验 | 全自动酶免仪（同时上样≧4板） | 1 |  | 51 | 内镜 | 支气管镜子 | 4
16 | 检验 | 流式细胞仪（6色双激光） | 1 |  | 52 | 内镜 | 治疗胃镜（进口） | 2
17 | 检验 | 细菌鉴定药敏分析系统（COMPACK60) | 1 | 进口 | 53 | 内镜 | 直肠镜 | 2
18 | 检验 | 微生物质谱仪 | 1 |  | 54 | 影像 | 64排螺旋CT | 1
19 | 检验 | 全自动生化分析仪(600T/h) | 1 | 进口 | 55 | 影像 | 1.5T MRI | 1
20 | 检验 | 化学发光仪(100T/h) | 2 | 进口 | 56 | 影像 | 悬吊DR | 1
21 | 检验 | 血培养仪(128位） | 2 | 进口 | 57 | 影像 | 平板胃肠机 | 1
22 | 内科 | 热灌注化疗机 | 1 |  | 58 | 影像 | 骨密度机 | 1
23 | 内科 | 粒子TPS计划系统（国产） | 1 |  | 59 | 影像 | 心、血管彩超 | 1
24 | 内科 | 肿瘤深部热疗仪 | 1 |  | 60 | 影像 | 腹部彩超 | 1
25 | 内科 | 光子嫩肤脱毛治疗仪（进口） | 1 |  | 61 | 影像 | 大平板DSA | 1
26 | 内科 | 调Q祛斑激光治疗仪（进口） | 1 |  | 62 | 影像 | 移动式DR机 | 1
27 | 内科 | 康复机器人 | 1 |  | 63 | 影像 | 便携式彩超机 | 1
28 | 内科 | 中西药靶向雾化系统 | 1 |  | 64 | 影像 | 医用显示屏（86寸） | 1
29 | 内科 | 子午流注治疗仪 | 3 |  | 65 | 其他 | 水处理系统 | 1
30 | 内科 | 血液透析机（单泵） | 6 |  | 66 | 其他 | 医用空气加压氧舱 | 1
31 | 内科 | 血液透析滤过机（双泵） | 4 |  | 67 | 其他 | 2-8度冷藏冰箱 | 31
32 | 外科 | 微创针刀镜系统 | 1 |  | 68 | 其他 | 移动床单位消毒机（臭氧） | 24
33 | 外科 | 腹腔镜手术系统 | 1 |  | 69 | 其他 | 低温等离子灭菌机 | 2
34 | 外科 | 超声刀 | 1 |  | 70 | 其他 | 预真空灭菌机(嵌入） | 3
35 | 外科 | 电子胆道镜 | 1 |  | 71 | 其他 | 自动清洗消毒机 | 4
36 | 外科 | C臂 | 1